## BÁO GIÁ
DANH MỤC MUA HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SỐ 2- NĂM 2023 (Đính kèm báo giá ngày 22 tháng 03 năm 2023 của Phòng Vật tư Thiết bị Y tế)
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng mua sắm 10 Tháng | Tính năng kỹ thuật
Lô. Hóa chất xét nghiệm huyết học (máy XN 1000 hoặc tương đương) |  |  |  |  | đấu thầu trọn lô
1 | Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học, tham gia vào các quá trình rửa, start up và shut down. Là dung môi pha loãng cho chế độ PD (tiền pha loãng). | lít | 1040 | Dung dịch pha loãng mẫu sử dụng trên máy phân tích huyết học tự động Phương pháp đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang
2 | Hóa chất ly giải hồng cầu đo hemoglobin | Lít | 15 | Hóa chất ly giải hồng cầu đo huyết sắc tố sử dụng trên máy phân tích huyết học tự động phương pháp đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang
3 | Hóa chất ly giải màng tế bào trên kênh đo WDF - kênh đo các thành phần bạch cầu (DIFF) | lít | 100 | Hóa chất ly giải hồng cầu và làm tăng tính thấm bạch cầu, dùng trong bách phân bạch cầu Lympho, Mono, neuro, Eosin sử dụng trên máy phân tích huyết học tự động, phương pháp đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang
4 | Hóa chất ly giải màng tế bào trên kênh WNR - kênh đo hồng cầu nhân, bạch cầu Baso. | lít | 75 | Hóa chất ly giải hồng cầu và làm tăng tính thấm bạch cầu, dùng trong bách phân bạch cầu Base và hồng cầu nhân sử dụng trên máy phân tích huyết học tự động, phương pháp đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang
5 | Hóa chất nhuộm kênh WDF- nhuộm nhân tế bào và các bào quan (DIFF) | ml | 756 | Hóa chất nhuộm nhân tế bào bạch cầu sử dụng trên máy huyết học tự động Phương pháp đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang (thành phần bạch cầu)
6 | Hóa chất nhuộm kênh WNR - nhuộm nhân tế bào và các bào quan (NRBC và bạch cầu Baso) | ml | 328 | Hóa chất nhuộm nhân tế bào bạch cầu sử dụng trên máy phân tích huyết học tư động Phương pháp đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang (NRBC và bạch cầu Baso)
7 | Hóa chất rửa cho máy phân tích huyết học. Sử dụng cho quy trình shutdown và rửa buồng đo khi cần. | ml | 800 | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống Thành phần: Sodium Hypochloride 5.0%
Lô. Hóa chất định lượng HBA1C tự động (phương pháp sắc ký) |  |  |  |  | đấu thầu trọn lô
8 | Dung dịch rửa giải 80A | ml | 9600 | Hóa chất dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần. Thành phần: Sodium perchlorate nồng độ <1.0%, Sodium azide nồng độ <0.1%; pH: 5.35 ± 0.05
9 | Dung dịch rửa giải 80B | ml | 1200 | Hóa chất dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. Thành phần: Sodium perchlorate nồng độ ≤ 3.0%, Phosphate nồng độ ≤ 2.0%, Sodium azide nồng độ < 0.1%; pH: 8.05 ± 0.20
10 | Dung dịch ly giải hồng cầu 80H | ml | 12000 | Hóa chất dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. Dùng để ly giải hồng cầu và làm sạch các đường ống. Thành phần: Sodium azide nồng độ ≤ 0,01%; pH: 7.50 ± 0.1
11 | Cột sắc ký 2500 test | test | 5000 | Cột sắc ký dùng để xác định HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. Thành phần: Hydrophilic polymer of methacrylate esters copolymer.
12 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA1c | ml | 2 | Hóa chất dùng để theo dõi độ chính xác và độ đúng của các phòng thí nghiệm sử dụng quy trình định lượng HbA1c bằng các loại xét nghiệm sau: HPLC trao đổi ion, xét nghiệm miễn dịch, boronat và enzym. Thành phần: Hemoglobin (human) 13.0 – 15.0g/dL; Potassium Cyanide < 0,005%
Lô. Hóa chất xét nghiệm cắn lặng và sinh hóa nước tiểu (hệ thống gồm máy Atellica UAS 800 và Cliniteck Novus hoặc tương đương) |  |  |  |  | đấu thầu trọn lô
13 | Chất thử chuẩn dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu | ml | 1840 | Dùng để hiệu chuẩn máy, gồm 4 loại : Cal 1, cal 2, cal 3, cal 4. đọc các thông số: Color, Clarity, Glucose, bilirubin, ketone, Specific Gravity, Occult Blood, pH, Protein, Urobilinogen, nitrit, leukocytes, và Creatinine
14 | Cuvettes dùng cho máy phân tích cặn lắng | Test | 9000 | Cuvettes đựng mẫu phân tích cặn lắng nước tiểu tương thích hệ thống phân tích cặn lắng nước tiểu Atellica UAS 800 hoặc tương đương. Cuvette có trong từng hộp mẫu chứa 50 cuvette. Nạp 12 hộp mẫu cuvette (tổng cộng 600 cuvette) vào máy phân tích cùng một lúc.
15 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu | ml | 728 | Dùng để rửa máy. Pha hổn hợp 2ml cùng với 1000ml nước cất, dùng cho 2 tuần. thành phần: 3.5% Hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate, 3.5% magnesium chloridehexxahydrate surfactant
16 | Que thử chuẩn dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu (level 1) | Test | 525 | que thử có gắn 7 vùng phân tích riêng biệt. Các thành phần khi hòa tan trong một lượng nước cất hoặc nước khử ion đã được tính toán, sẽ tạo thành dung dịch kiểm chuẩn dương.
17 | Que thử chuẩn dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu (level 2) | Test | 525 | que thử có gắn 6 vùng phân tích riêng biệt. Các thành phần khi hòa tan trong một lượng nước cất hoặc nước khử ion đã được tính toán, sẽ tạo thành dung dịch kiểm chuẩn âm.
18 | Que thử nước tiểu 12 thông số dùng cho máy phân tích nước tiểu hoàn toàn tự động | Test | 42000 | Que thử 12 thông số: Albumin, Bilirubin, Hồng cầu (Blood), Creatinine, Màu sắc, Glucose, Ketone, Leukocyte, Nitrite, pH, Protein, Urobilinogen. Máy tự động tính thêm 4 thông số : Tỉ trọng (SG), Độ trong, Albumin/ Creatinine (A/C) và Protein / Creatinine (P/C).
Lô. Hóa chất xét nghiệm nhóm máu & Rhesus, Test Coombs, Cross Match |  |  |  |  | đấu thầu trọn lô
19 | Huyết thanh mẫu A | ml | 2010 | Thuốc thử phát hiện các kháng nguyên hồng cầu tương ứng trong phản ứng ngưng kết trực tiếp. Thành phần: +Hoạt chất: Dòng tế bào A-11H5 (kháng thể IgM đơn dòng từ chuột) +Tá dược: Sodium azide nồng độ <0,1% Dung dịch muối đẳng trương đệm chứa Bovine Albumin, chất tạo màu xanh
20 | Huyết thanh mẫu B | ml | 2010 | Thuốc thử phát hiện các kháng nguyên hồng cầu tương ứng trong phản ứng ngưng kết trực tiếp. Thành phần: + Hoạt chất: Dòng tế bào B-6 F9 (kháng thể đơn dòng IgM từ chuột) +Tá dược: Sodium azide nồng độ <0,1% Dung dịch muối đẳng trương đệm chứa Bovine Albumin, chất tạo màu vàng
21 | Huyết thanh mẫu D | ml | 2210 | Dung dịch thuốc thử đơn dòng IgM để phát hiện kháng nguyên D. Thành phần: + Hoạt chất: kháng thể đơn dòng IgM tế bào RUM-1 +Tá dược: Sodium azide nồng độ <0,1% Dung dịch đệm đại phân tử Bovine Albumin Solution
22 | Dung dịch rửa kim | lít | 2 | Thành phần: chứa những chất hoạt động bề mặt anion và không ion chất lượng cao, chất ổn định, kiềm, thuốc tẩy không photphat. Dùng làm sạch kim hút nhỏ mẫu
23 | Gelcard 6 cột môi trường ( IgG/C3d/IgM ) | card | 480 | Thành phần chứa Anti IgG, IgM, C3d. Mỗi thẻ gel (card) gồm 6 cột gel chứa hoạt chất gồm kháng thể kháng IgG, kháng thể kháng IgM, kháng thể kháng C3d và tá dược vừa đủ cho 1 cột gel. Công dụng: dùng để phát hiện hoặc định danh kháng thể hồng cầu, xác định nhóm máu, xét nghiệm hòa hợp và xét nghiệm antiglobulin trực tiếp (DAT).
Lô. Hóa chất xét nghiệm vi sinh (hệ thống BD max hoặc tương đương) |  |  |  |  | đấu thầu trọn lô
24 | Giếng vi lỏng | test | 9504 | Giếng vi lỏng được thiết kế phù hợp hệ thống BD MAX (hoặc tương đương) để phát hiện và khuếch đại PCR. Một cartridge có 24 giếng
25 | Hóa chất định danh vi khuẩn đường ruột dùng dùng cho máy định danh vi khuẩn/vi rút/ký sinh trùng | test | 80 | Bộ kít bao gồm: - PCR Master Mix đông khô có chứa nucleotic và các đầu dò phân tử cụ thể và mồi cùng với Chứng Xử Lý Mẫu và enzyme PCR - Thanh Hóa Chất Hợp Nhất chứa đệm rửa, đệm rửa giải, đệm trung hoà và đầu tip pippet dùng một lần cần thiết để xử lý mẫu và tách chiết ADN. - Ống tách chiết: Viên đông khô có hạt bi từ ADN, thuốc thử protease và Chứng Xử Lý Mẫu. - Ống Đệm Mẫu và nắp - Bảo quản 2-25oC
26 | Hóa chất định danh Strepcococus nhóm B dùng cho máy định danh vi khuẩn/vi rút/ký sinh trùng | test | 6648 | Bộ kít bao gồm: - PCR Master Mix đông khô có chứa các đầu dò Scorpions® cụ thể của GBS và mồi cùng với Chứng Xử Lý Mẫu và enzyme PCR - Thanh Hóa Chất Hợp Nhất chứa đệm rửa, đệm rửa giải, đệm trung hoà và đầu tip pippet dùng một lần cần thiết để xử lý mẫu và tách chiết ADN. - Ống tách chiết: Hạt ái lực từ khô, enzym lytic khô và Chứng Xử Lý Mẫu khô - Bảo quản 2-25oC
Lô. Hóa chất cơ bản |  |  |  |  | đấu thầu lẻ
27 | Hóa chất nuôi vi khuẩn kỵ khí | Ống | 880 | - Sử dụng như môi trường nuôi cấy tăng sinh cho vi sinh vật kỵ khí. - Thành phần môi trường bao gồm: Hemin 0.5g, Sodium Hydroxide, Phytomenadione (Vitamin K1), Ethyl Alcohol 95%.
28 | Môi trường Chromagar Candida | Hộp | 12 | - Dùng để phân lập nấm men và nấm sợi; phân biệt Candida albicans, C.tropicalis và C.krusei. - Thành phần môi trường bao gồm: Chromopeptone, Glucose, Chromogen Mix, Chloramphenicol, Agar
Lô. Hóa chất hỗ trợ sinh sản |  |  |  |  | đấu thầu lẻ
29 | Môi trường chọc hút trứng Ferticult Aspiration 5 x 100ml hoặc tương đương | ml | 60000 | Thành phần chính : Water, NaCl, KCL, CaCl2.2HO2 Na2HPO.2HO2, MgSO4.7HO4, Na-pyruvate, Insulin, Glucosemonohydrate, Heparine, HEPES. Qui cách: Lọ 100ml
30 | Môi trường tách trứng Hyaluronidase 10 ml hoặc tương đương | ml | 1000 | Thành phần chính :Water, Hyaluronidase, NaCl, KCL,CaCl2.2HO2,NaH2PO.2HO2,MgSO4.7HO4,Na-pyruvate,Insulin,Glucose monohydrate,Na-lactateNaHCO3,HAS, HEPES. Qui cách: lọ 10ml
31 | Môi trường tạo ẩm, rửa trứng và tinh trùng Ferticult Flusing 5 x 50ml hoặc tương đương | ml | 35250 | Thành phần chính : Water, NaCl, KCL, CaCl2.2HO2, NaH2PO.2HO2, MgSO4.7HO4, Na-pyruvate,Insulin,Na-lactate,NaHCO3,HAS, HEPES.
32 | Môi trường đông lạnh tinh trùng Sperm Freeze 5x20ml hoặc tương đương | ml | 900 | Thành phần chính : Water,Glycerine,NaCl,KCl,MgSO4,NaH2PO.2HO2,Sucrose,Glycine,Glucose monohydrate,HEPES,NaHCO3,Ca-lactate,Human serum albumin Qui cách: Lọ 20ml
33 | Môi trường thao tác trứng, phôi G-Gamete plus 30ml hoặc tương đương | ml | 8690 | Thành phần:MOPS, đệm bicarbonate, Albumin huyết thanh người, Gentamicin. Qui cách: lọ 30ml
34 | Môi trường hỗ trợ thụ tinh G - IVF plus 60ml hoặc tương đương | ml | 7770 | "Thành phần chính : Alanyl-Glutamine, Calcium chloride dihydrate,Citrate, EDTA, Fructose, Gentamicin,Glucose,Glycine, Human serum albumin*,L-Alanine,L-Asparagine H20,L-AspartateL-Glutamate,L-Proline,L-Serine,Magnesium sulphate heptahydrate,Potassium chloride,Sodium chloride,Sodium dihydrogen orthophosphate 1-hydrate Sodium hydrogen carbonate,Sodium lactate,Sodium pyruvate,Taurine" Qui các: Lọ 60ml
35 | Môi trường dầu khoáng để thao tác Mineral Oil 100ml hoặc tương đương | ml | 14300 | Thành phần chính : Dầu khoáng nhẹ được lọc và kiểm tra chuyên dùng cho IVF Qui cách: lọ 100ml
36 | Môi trường rã đông Kitazato hoặc tương đương | kit | 314 | Sử dụng phương pháp rã phôi Cryotop Thành phần:HEPES, Ethylene Glycol, Dimethyl Sulfoxide, Trehalose, Hydroxypropyl Cellulose, Gentamicin
37 | Môi trường nuôi cấy phôi ngày 1 đến ngày 3 - G 1 V5 plus 30ml hoặc tương đương | ml | 5400 | Thành phần:Đệm Bicarbonate, Albumin huyết thanh người, Gentamicin có thêm 8 acid amin thiết yêu cho sự phát triển của phôi: Isoleusine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan , Valine Qui cách: Lọ 30ml