## Sheet1
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN TỪ DŨ
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
Mua Vật tư tiêu hao số 1
STT | Danh mục hàng hóa (Tên mới) | Đơn vị tính | Số lượng | Tính năng kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng
1 | Gạc 10cm x 120cm x 8 lớp | Cái | 500 | Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ 100% sợi cotton, màu trắng. Kích thước: (10cm x 120cm)±1cm x 8 lớp. Đóng gói: 50 cái/ gói. Tiệt trùng | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
2 | Gạc 5cm x 120cm x 8 lớp | Cái | 360 | Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ 100% sợi cotton, màu trắng. Kích thước: (5cm x 120cm)±1cm x 8 lớp. Đóng gói: 50 cái/ gói. Tiệt trùng | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
3 | Gạc dẫn lưu 0,75cm x 100cm x 4 lớp | Cái | 4750 | Chất liệu: Vải không dệt màu trắng. Kích thước: 0,75-1,5cm x 100cm x 4 lớp. Đóng gói: 01 cái/ gói. Tiệt trùng | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
4 | Gạc hút 6cm x 8cm x 4 lớp, tiệt trùng | Cái | 4750 | Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ 100% sợi cotton, màu trắng. Kích thước: (6cm x 8cm)±1cm x 4 lớp Đóng gói: 10 cái/ gói. Tiệt trùng | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
5 | Gạc hút 6cm x 8cm x 4 lớp, không tiệt trùng | Cái | 4000 | Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ 100% sợi cotton, màu trắng. Kích thước: (6cm x 8cm)±1cm x 4 lớp Đóng gói: 200 cái/ gói. Không tiệt trùng. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
6 | Găng tay y tế dài tiệt trùng | Đôi | 11000 | Chất liệu cao su thiên nhiên, chiều dài 500-600mm; bề mặt găng tay nhẵn/nhám hoặc đầu ngón tay nhám, có bột. Đóng gói tiệt trùng 01 đôi / túi; mép găng xếp phải thấy được hai ngón tay cái để phân biệt phải trái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
7 | Nút đậy kim luồn | Cái | 84000 | Nút đậy kim luồn có cổng bơm thuốc. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
8 | Bộ điều kinh 2 van | Bộ | 150 | Chất liệu nhựa y tế gồm có: + Ống bơm 2 van với thể tích ống bơm ≥ 60ml. + 01 Bộ van (gồm 1 van và 1 van lót bằng cao su) có khóa bằng nút bấm có tác dụng giữ hoặc giải phóng áp lực chân không. + 01 Pít tông kín. Đầu Pít tông có gioăng cao su mềm hình chữ O, tạo độ kín giữa Pít tông và ống bơm. + 01 Đai hãm cổ bơm giữ cho pít tông không bị tuột khỏi ống bơm. + 01 Dầu bôi trơn dụng cụ. + Ống hút có các kích cỡ: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm. + Áp lực hút ≥ 600 mmHg Đóng gói tiệt trùng từng bộ và khử khuẩn được ở mức độ cao. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
9 | Dây hút dịch phẫu thuật nhựa dẻo 10mm/12mm | Sợi | 41800 | Chất liệu bằng nhựa PVC, đường kính trong 10mm, đường kính ngoài 12mm; dài 1,5-2m, chịu được áp lực của máy hút, có cục gù. Đóng gói tiệt trùng 2 lớp từng sợi. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
10 | Dây thở oxy 2 nhánh sơ sinh (XS) | Sợi | 32500 | Chất liệu nhựa PVC hoặc nhựa PVC pha silicone, chiều dài từ 200-220 cm, đầu thở mũi mềm. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
11 | Ống hút điều kinh | Cái | 49500 | Chất liệu nhựa y tế, chiều dài 22 cm ± 0.5 cm, một đầu bo tròn có đục lỗ. Có nhiều kích cỡ (4,5,6). Đóng gói, tiệt trùng từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
12 | Ống hút nhớt số 8 | Cái | 50000 | Chất liệu nhựa PVC, dài 45-50cm, 1 đầu bo tròn có đục lỗ, 1 đầu có gắn phễu, số 08. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
13 | Ống hút nhớt số 10 | Cái | 28000 | Chất liệu nhựa PVC, dài 45-50cm, 1 đầu bo tròn có đục lỗ, 1 đầu có gắn phễu, số 10. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
14 | Ống hút nhớt số 16 | Cái | 1800 | Chất liệu nhựa PVC, dài 45-50cm, 1 đầu bo tròn có đục lỗ, 1 đầu có gắn phễu, số 16. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
15 | Ống nhựa dẻo 8mm/10mm, dài 2m tiệt trùng | Cái | 4100 | Chất liệu nhựa y tế, đường kính trong 8mm, đường kính ngoài 10mm; chiều dài 1,5-2m, chịu được áp lực của máy hút, có cục gù. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
16 | Ống thông dẫn dịch tiệt trùng số 28 | Cái | 1800 | Chất liệu cao su thiên nhiên, đầu ống tròn đều, chiều dài 30cm-40cm, số 28. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
17 | Ống thông hậu môn số 14 | Cái | 250 | Chất liệu nhựa PVC, dài 40-50cm, số 14, đầu ống bo tròn, thân ống trơn láng có dây cản quang, có chia vạch,. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
18 | Ống thông hậu môn số 28 | Cái | 1625 | Chất liệu nhựa PVC, dài 40-50cm, số 28, đầu ống bo tròn, thân ống trơn láng có dây cản quang, có chia vạch. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
19 | Dao mổ các loại (10, 11, 15, 20, 21) | Cái | 57400 | Chất liệu thép không gỉ, đóng gói tiệt trùng từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
20 | Mảnh ghép điều trị sa bàng quang 7cm x 4cm | Cái | 36 | Vật liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) Kích thước 7cm x 4cm Lỗ hiệu quả: 65-70% Phản ứng bề mặt: 1.9 m2/m2 | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485; 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC
21 | Mảnh ghép điều trị sa bàng quang 9cm x 6cm | Cái | 36 | Vật liệu: PVDF (Polyvinylidene Fluoride) Kích thước 9cm x 6cm Lỗ hiệu quả: 65-70% Phản ứng bề mặt: 1.9 m2/m2 | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485; 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC
22 | Lưỡi dao cắt lọc bệnh phẩm | Cái | 600 | Chất liệu bằng thép không gỉ, dài 130mm, gắn tương thích với cán dao F-130P. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
23 | Bao cao su | Cái | 634320 | Chất liệu cao su thiên nhiên, có silicon bôi trơn. Kích thước dài ≥ 170mm, rộng 45-52mm. Đóng gói từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
24 | Bao đầu dò siêu âm âm đạo | Cái | 4000 | Nguyên liệu: cao su thiên nhiên. Chiều dài : 295mm (± 5-10mm), chiều rộng : 44mm (± 1-2mm), độ dày thành bao : 0.18mm (±0,05- 0.07mm). Không có chất bôi trơn. Không có chất diệt tinh trùng. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC
25 | Lọc vi sinh cho điều áp hút | Cái | 4800 | Khả năng lọc: 0,2 micorn Lọc bằng vật liệu PP | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
26 | Bao vải huyết áp | Cái | 128 | Loại bao vải, phụ tùng thay thế trong bộ huyết áp kế. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
27 | Bo huyết áp kế | Cái | 100 | Bằng cao su, phụ tùng thay thế trong bộ huyết áp kế | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
28 | Van huyết áp kế | Cái | 100 | Van bằng kim loại vặn khóa khí chắc chắn. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
29 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường (người lớn) | Cái | 170 | Bao gồm: 2 đoạn dây chính dài 60inch/06inch hoặc 12inch và 1 đoạn dây phụ 60inch, 2 khóa 3 hoặc 4 ngã, 1 khóa lấy mẫu máu kín, đầu truyền dịch hình chữ J, transducer 3cc, dây truyền dịch 60L. Thông số kỹ thuật transducer. Độ nhạy 5.0 ± 1% µv/v/mmHg. Trở kháng đầu vào 350 ohms. Trở kháng đầu ra 300 ohms. Tốc độ dòng thấp (3ml/hr; 30ml/hr). Tốc độ dòng cao (125ml/phút). Áp suất hoạt động-30 đến 300 (mmHg). Quá áp -400 đến 6000 (mmHg), đối xứng ± 5%. Đóng gói riêng từng bộ. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
30 | Pipet nhựa xét nghiệm 1ml | Cái | 36500 | Chất liệu nhựa PE hoặc nhựa LDPE, có chia vạch, dung tích 1ml, chiều dài 140mm-160mm. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
31 | Ribbon nhiệt cho máy in cassette | Cuộn | 12 | Tương thích với máy in cassette đang sử dụng tại bệnh viện | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
32 | Ribbon nhiệt cho máy in lam kính | Cuộn | 12 | Tương thích với máy in lam kính đang sử dụng tại bệnh viện | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
33 | Catheter bơm tinh trùng vào tử cung IUI | Cái | 3000 | Dụng cụ để bơm tinh trùng vào tử cung. Chiều dài tổng 17-20cm. Đầu bơm có lỗ 2 bên. Tiệt trùng từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC
34 | Lọ chứa tinh trùng | Cái | 32400 | Lọ bằng nhựa PP trong suốt, có nắp vặn. Thể tích 150ml. Đường kính nắp 61-63mm. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
35 | Đầu in cho máy in cassette | Cái | 4 | Đầu in cho máy in cassette, tương thích máy đang sử dụng tại bệnh viện. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
36 | Đầu in cho máy in lam kính | Cái | 4 | Đầu in cho máy in lam kính, tương thích máy đang sử dụng tại bệnh viện | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
37 | Dây điện tim 5 chuyển đạo tương thích monitor máy GE | Sợi | 22 | Loại 5 chuyển đạo, chuẩn AHA/IEC. Tương thích tất cả monitor GE đang sử dụng tại bệnh viện | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
38 | Dây điện tim 5 chuyển đạo tương thích monitor máy Phillip | Sợi | 10 | Loại 5 chuyển đạo, chuẩn AHA/IEC. Tương thích tất cả monitor Philips đang sử dụng tại bệnh viện. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
39 | Tăm bông (gạc cầu) đường kính 5 cm, tiệt trùng | Viên | 225660 | Gạc dệt 100% cotton, hình cầu, đường kính 4-5cm, đuôi dây dài 15cm đến 20 cm, thấm hút, màu trắng. Lớp gòn bên trong: Bông xơ tự nhiên 100% Đóng gói: 20 viên/ gói. Tiệt trùng | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
40 | Gói xỏ lỗ tai, tiệt trùng | Gói | 13600 | Bao gồm: 1. Bông hút nước: 2 miếng 2. Que tăm bông: 1 que 3. Bộ kim chỉ: 1 bộ 2 sợi Đóng gói: 01 bộ/ gói. Tiệt trùng | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
41 | Lọ nhựa đựng mẫu vô trùng 50ml | Cái | 29160 | Lọ có thể tích 50-55ml, được làm bằng nhựa y tế. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN hoặc TCCS
42 | Ống mao dẫn 75mm/75mcl | Cái | 21100 | Chất liệu thủy tinh 75mm/ 75mcl. Bên trong có tẩm chất chống đông Heparin. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485
43 | Bơm tiêm sử dụng trong TTON 1ml kim 26 | Cái | 6700 | Chất liệu polyethylene/polypropylene, trong suốt; thể tích 1ml, có vạch chia rõ ràng, kim sắc bén với kích thước 26Gx1/2 hoặc 27Gx1/2, không độc tố, không chất gây sốt., không latex. Đóng gói tiệt trùng từng cái | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN
44 | Bơm tiêm sử dụng trong TTON 10ml | Cái | 36000 | Chất liệu Polypropylene, trong suốt, thể tích 10ml, không kim, đầu xoắn (luer lock), có vạch chia rõ ràng, không độc tố, không chất gây sốt, không latex. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc TCVN