**Phụ lục**

**DANH MỤC BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI**

1. **BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI TRUNG PHẪU**

| STT | Tên mặt hàng | Đơn vị | Số lượng mua sắm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống soi ổ bụng 10mm, 0 độ | Cái | 1 |
| 2 | Dây dẫn ánh sáng | Cái | 1 |
| 3 | Trocar trơn có van | Bộ | 1 |
| 4 | Trocar nhựa | Bộ | 3 |
| 5 | Cây bơm hút dịch | Bộ | 1 |
| 6 | Cây kềm gắp mô | Bộ | 2 |
| 7 | Cây kéo | Bộ | 1 |
| 8 | Cây đốt lưỡng cực | Bộ | 1 |
| 9 | Dây đốt lưỡng cực | Cái | 1 |
| 10 | Cây kềm kẹp ruột | Bộ | 1 |
| 11 | Cục CO2 | Cái | 1 |
| 12 | Kềm kẹp kim (bên phải) | Cái | 1 |
| 13 | Kềm kẹp kim (bên trái) | Cái | 1 |
| 14 | Kềm giữ chỉ | Bộ | 1 |
| 15 | Kéo cắt chỉ | Bộ | 1 |
| 16 | Đốt mono lớn (móc) | Bộ | 1 |
| 17 | Dây đốt đơn cực tích hợp với cây đốt mono móc | Cái | 1 |
| 18 | Bộ cắt đốt lưỡng cực (robi kéo) | Bộ | 1 |
| 19 | Bộ đốt lưỡng cực (robi đốt) | Bộ | 1 |

1. **BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI ĐẠI PHẪU**

| STT | Tên mặt hàng | Đơn vị | Số lượng mua sắm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống soi ổ bụng 10 mm, 0 độ | Cái | 1 |
| 2 | Dây dẫn ánh sáng | Cái | 1 |
| 3 | Trocar trơn có van | Bộ | 1 |
| 4 | Trocar nhựa | Bộ | 3 |
| 5 | Cây bơm hút dịch | Bộ | 1 |
| 6 | Cây kềm gắp mô | Bộ | 2 |
| 7 | Cây kéo | Bộ | 1 |
| 8 | Cây đốt lưỡng cực | Bộ | 1 |
| 9 | Dây đốt lưỡng cực | Cái | 1 |
| 10 | Cây kềm kẹp ruột | Bộ | 1 |
| 11 | Cục CO2 | Cái | 1 |
| 12 | Kềm kẹp kim (bên phải) | Cái | 1 |
| 13 | Kềm kẹp kim (bên trái) | Cái | 1 |
| 14 | Kềm giữ chỉ | Bộ | 1 |
| 15 | Kéo cắt chỉ | Bộ | 1 |
| 16 | Kẹp tử cung (pozzi) 2 răng | Bộ | 1 |
| 17 | Cây pozzi 10mm 2 răng | Bộ | 1 |
| 18 | Đốt mono lớn (móc) | Bộ | 1 |
| 19 | Dây đốt đơn cực tích hợp với cây đốt mono móc | Cái | 1 |
| 20 | Bộ kéo Metjenbaum | Bộ | 1 |
| 21 | Bộ cắt đốt lưỡng cực (robi kéo) | Bộ | 1 |
| 22 | Bộ đốt lưỡng cực (robi đốt) | Bộ | 1 |
| 23 | Kẹp gắp và bóc tách | Cái | 1 |

1. **BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG CHẨN ĐOÁN (NỘI TRÚ VÀ PHÒNG KHÁM)**

| STT | Tên mặt hàng | Đơn vị | Số lượng mua sắm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây dẫn ánh sáng | Cái | 1 |
| 2 | Vỏ ngoài ống soi buồng tử cung | Cái | 1 |
| 3 | Canule Cohen | Bộ | 1 |
| 4 | Ống soi buồng tử cung 30 độ | Bộ | 1 |
| 5 | Vỏ ngoài ống soi tưới rửa buồng tử cung | Bộ | 1 |
| 6 | Hộp bảo vệ ống soi buồng tử cung 4mm | Bộ | 1 |

1. **BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG CAN THIỆP (LOẠI 4MM)**

| STT | Tên mặt hàng | Đơn vị | Số lượng mua sắm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây dẫn ánh sáng | Cái | 1 |
| 2 | Ống soi buồng tử cung , 4mm, 30 độ | Cái | 1 |
| 3 | Vỏ ngoài ống soi buồng tử cung | Cái | 1 |
| 4 | Canule Cohen (bơm dung dịch vào buồng tử cung) | Bộ | 1 |
| 5 | Bộ dây tưới | Bộ | 1 |
| 6 | Vỏ đặt ống soi cắt loại xoay được cỡ 26 Fr | Chiếc | 1 |
| 7 | Vỏ đặt ống soi cắt, cỡ 24 Fr | Chiếc | 1 |
| 8 | Đầu bịt tiêu chuẩn cỡ 24/26 Fr | Chiếc | 1 |
| 9 | Bộ tay cắt lưỡng cực | Chiếc | 1 |
| 10 | Điện cực cắt đốt lưỡng cực hình vòng cỡ 24/26 Fr | Chiếc | 6 |
| 11 | Điện cực cắt đốt lưỡng cực hình mũi nhọn cỡ 24/26 Fr | Chiếc | 6 |
| 12 | Điện cực cắt đốt lưỡng cực hình vòng cỡ 24/26 Fr | Gói | 1 |
| 13 | Dây đốt cao tầng lưỡng cực | Chiếc | 1 |
| 14 | Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi | Hộp | 1 |

**5. BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI CAN THIỆP BÀO THAI**

| STT | Tên mặt hàng | Đơn vị | Số lượng mua sắm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống soi 0 độ, đường kính 1.3mm, dài 30.6 cm. | Cái | 1 |
| 2 | Dây dẫn ánh sáng | Cái | 1 |
| 3 | Vỏ ngoài thẳng, đầu nhọn sử dụng ống soi | Bộ | 1 |
| 4 | Vỏ ngoài cong, đầu nhọn sử dụng ống soi | Bộ | 1 |
| 5 | Cây đốt có nút vặn tròn ngược, size 2.4mm, dài 26cm | Bộ | 1 |
| 6 | Cây đốt có cổng vào ống soi, size 2.4mm, dài 24.5 cm | Bộ | 1 |
| 7 | Cây đốt có cổng vào ống soi, size 3mm, dài 24.5 cm | Bộ | 1 |
| 8 | Cây đốt vi phẫu, cỡ 3 mm, chiều dài 30 cm, hàm rộng 1mm | Bộ | 1 |
| 9 | Dây đốt Bipolar | Cái | 1 |